## KSD1
Science Case: | Galaxy Assembly and Star Formation History
Time (min)
|  | min | med | max | (min+4*med+max)/6 | Total
Galaxy Field 1 | Telescope slew | 1 | 3 | 6 | 3.1667
| Adjust pointing | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
| NGS acquisition | 0.5 | 1 | 4 | 1.4167
| NGAO acq | 2 | 4 | 6 | 4
| Fine centering | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 11.8333
| Ind. Science integration | 15 | 20 | 30 | 20.8333
| Total Science Integration | 90 | 150 | 240 | 155 | 155
| repeat | 6 | 7.5 | 8 | 7.44
| Re-Fine centering | 1 | 2 | 4 | 2.1667
| # of re-centering | 0 | 2 | 4
|  | 0 | 4 | 16 | 5.3333 | 5.3333
| Dither/setup/readout | 0.25 | 0.75 | 2 | 0.875
|  | 1.5 | 5.625 | 16 | 6.51 | 6.51
Telluric calibration 1 | Telescope slew | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.625
| Adjust pointing | 0 | 0 | 0 | 0
| NGS acquisition | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
| NGAO acq | 1 | 2 | 3 | 2
| Fine centering | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7083
| Ind. Science integration | 1 | 2 | 3 | 2
| Total Science Integration | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 4.3333
| repeat | 2 | 2 | 2.6667 | 2.1667
| Dither/setup/readout | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54167
|  | 0.5 | 1 | 2.6667 | 1.1736 | 1.1736
Total field #1 | Total Observing |  |  |  |  | 187.8919
| Total Open Shutter |  |  |  |  | 159.3333 | 0.84801
Flux standard | Open shutter |  |  |  | 4.3333
(eq. to telluric std) | overhead |  |  |  | 1.1736 | 5.5069
| repeat per night |  |  |  |  | 2
Total Std Flux | Total observing |  |  |  |  | 11.0139
LTCS interrupts | ind integration time | 20.8333 | 20.8333 | 20.8333
| re-fine centering | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667
| # of interrupt | 0 | 1 | 3
|  | 0 | 23 | 69 | 26.8333 | 26.8333
Available hours/night |  | 9.1 | 10.25 | 11.3 | 10.225
|  | 546 | 615 | 678 | 613.5 | 613.5
Number of field/night |  |  |  |  | 3.0637
Efficiency | Total Observing |  |  |  |  | 613.5
| Total Open Shutter |  |  |  |  | 496.8232
| Total overhead |  |  |  |  | 116.6768 | 613.5
| Observing efficiency |  |  |  |  | 0.80982
# of deployable units used on science targets |  | 3 | 5 | 6 | 4.8333
# of observed targets per night |  | 9.1912 | 15.3187 | 18.3825 | 14.8081
Total targets sample |  | 200 | 200 | 200 | 200
# of observing nights |  | 21.7599 | 13.0559 | 10.8799 | 13.5061
# of allocated nights: |  | 29.0132 | 17.4079 | 14.5066 | 18.0082