## Sheet1
Gaussian spot on infinite quad cell
6 | Gaussian spot diameter (mm)
3 | Gaussian spot radius (mm)
0.4714 | Sqrt(2)/(spot radius)
0.25 | Splitter thickness (in)
4.465 | Spacing of double image (mm)
Spot decenter (mm)
-5 | -0.99914 | -7.2325 | -1 | -2.7675 | -0.93496 | -0.96748
-4.8 | -0.99863 | -7.0325 | -1 | -2.5675 | -0.91304 | -0.95652
-4.6 | -0.99784 | -6.8325 | -0.99999 | -2.3675 | -0.88551 | -0.94275
-4.4 | -0.99665 | -6.6325 | -0.99999 | -2.1675 | -0.85154 | -0.92577
-4.2 | -0.99489 | -6.4325 | -0.99998 | -1.9675 | -0.81037 | -0.90517
-4 | -0.99234 | -6.2325 | -0.99997 | -1.7675 | -0.76134 | -0.88065
-3.8 | -0.9887 | -6.0325 | -0.99994 | -1.5675 | -0.70398 | -0.85196
-3.6 | -0.9836 | -5.8325 | -0.9999 | -1.3675 | -0.63806 | -0.81898
-3.4 | -0.97659 | -5.6325 | -0.99983 | -1.1675 | -0.56363 | -0.78173
-3.2 | -0.9671 | -5.4325 | -0.99971 | -0.9675 | -0.48107 | -0.74039
-3 | -0.9545 | -5.2325 | -0.99951 | -0.7675 | -0.39112 | -0.69531
-2.8 | -0.93805 | -5.0325 | -0.99921 | -0.5675 | -0.29482 | -0.64701
-2.6 | -0.91696 | -4.8325 | -0.99873 | -0.3675 | -0.19354 | -0.59613
-2.4 | -0.8904 | -4.6325 | -0.99799 | -0.1675 | -0.088912 | -0.54345
-2.2 | -0.85753 | -4.4325 | -0.99687 | 0.0325 | 0.017286 | -0.48979
-2 | -0.81758 | -4.2325 | -0.99522 | 0.2325 | 0.12318 | -0.43602
-1.8 | -0.76986 | -4.0325 | -0.99282 | 0.4325 | 0.22691 | -0.38296
-1.6 | -0.71388 | -3.8325 | -0.98938 | 0.6325 | 0.32673 | -0.33132
-1.4 | -0.64935 | -3.6325 | -0.98455 | 0.8325 | 0.42111 | -0.28172
-1.2 | -0.57629 | -3.4325 | -0.97788 | 1.0325 | 0.50876 | -0.23456
-1 | -0.49501 | -3.2325 | -0.96884 | 1.2325 | 0.58873 | -0.19005
-0.8 | -0.4062 | -3.0325 | -0.95679 | 1.4325 | 0.66042 | -0.14818
-0.6 | -0.31084 | -2.8325 | -0.94102 | 1.6325 | 0.72355 | -0.10873
-0.4 | -0.21027 | -2.6325 | -0.92074 | 1.8325 | 0.77817 | -0.071287
-0.2 | -0.10607 | -2.4325 | -0.89513 | 2.0325 | 0.82458 | -0.035271
0 | 0 | -2.2325 | -0.86334 | 2.2325 | 0.86334 | 0
0.2 | 0.10607 | -2.0325 | -0.82458 | 2.4325 | 0.89513 | 0.035271
0.4 | 0.21027 | -1.8325 | -0.77817 | 2.6325 | 0.92074 | 0.071287
0.6 | 0.31084 | -1.6325 | -0.72355 | 2.8325 | 0.94102 | 0.10873
0.8 | 0.4062 | -1.4325 | -0.66042 | 3.0325 | 0.95679 | 0.14818
1 | 0.49501 | -1.2325 | -0.58873 | 3.2325 | 0.96884 | 0.19005
1.2 | 0.57629 | -1.0325 | -0.50876 | 3.4325 | 0.97788 | 0.23456
1.4 | 0.64935 | -0.8325 | -0.42111 | 3.6325 | 0.98455 | 0.28172
1.6 | 0.71388 | -0.6325 | -0.32673 | 3.8325 | 0.98938 | 0.33132
1.8 | 0.76986 | -0.4325 | -0.22691 | 4.0325 | 0.99282 | 0.38296
2 | 0.81758 | -0.2325 | -0.12318 | 4.2325 | 0.99522 | 0.43602
2.2 | 0.85753 | -0.0325 | -0.017286 | 4.4325 | 0.99687 | 0.48979
2.4 | 0.8904 | 0.1675 | 0.088912 | 4.6325 | 0.99799 | 0.54345
2.6 | 0.91696 | 0.3675 | 0.19354 | 4.8325 | 0.99873 | 0.59613
2.8 | 0.93805 | 0.5675 | 0.29482 | 5.0325 | 0.99921 | 0.64701
3 | 0.9545 | 0.7675 | 0.39112 | 5.2325 | 0.99951 | 0.69531
3.2 | 0.9671 | 0.9675 | 0.48107 | 5.4325 | 0.99971 | 0.74039
3.4 | 0.97659 | 1.1675 | 0.56363 | 5.6325 | 0.99983 | 0.78173
3.6 | 0.9836 | 1.3675 | 0.63806 | 5.8325 | 0.9999 | 0.81898
3.8 | 0.9887 | 1.5675 | 0.70398 | 6.0325 | 0.99994 | 0.85196
4 | 0.99234 | 1.7675 | 0.76134 | 6.2325 | 0.99997 | 0.88065
4.2 | 0.99489 | 1.9675 | 0.81037 | 6.4325 | 0.99998 | 0.90517
4.4 | 0.99665 | 2.1675 | 0.85154 | 6.6325 | 0.99999 | 0.92577
4.6 | 0.99784 | 2.3675 | 0.88551 | 6.8325 | 0.99999 | 0.94275
4.8 | 0.99863 | 2.5675 | 0.91304 | 7.0325 | 1 | 0.95652
5 | 0.99914 | 2.7675 | 0.93496 | 7.2325 | 1 | 0.96748

## Sheet2
On-axis far-field power (normalized) vs spot diameter at M3 (mm)
Turbulence-free calculation
8.7 | Pupil diameter (mm)
0.696 | Obscuration diameter (mm)
Spot diameter (mm)
4 |  | -0.96136 | 92.8643
4.2 |  | -0.95922 | 101.928
4.4 |  | -0.95524 | 110.9406
4.6 |  | -0.94941 | 119.7792
4.8 |  | -0.94176 | 128.3283
5 |  | -0.93238 | 136.4847
5.2 |  | -0.92139 | 144.1613
5.4 |  | -0.90893 | 151.2891
5.6 |  | -0.89518 | 157.8172
5.8 |  | -0.8803 | 163.7122
6 |  | -0.86448 | 168.9567
6.2 |  | -0.84789 | 173.5477
6.4 |  | -0.83068 | 177.4935
6.6 |  | -0.813 | 180.8123
6.8 |  | -0.795 | 183.5297
7 |  | -0.77679 | 185.6769
7.2 |  | -0.75848 | 187.2887
7.4 |  | -0.74017 | 188.4025
7.6 |  | -0.72194 | 189.0566
7.8 |  | -0.70386 | 189.2896
8 |  | -0.686 | 189.1397
8.2 |  | -0.66839 | 188.6438
8.4 |  | -0.65108 | 187.8372
8.6 |  | -0.6341 | 186.7534
8.8 |  | -0.61748 | 185.4241
9 |  | -0.60123 | 183.8784
9.2 |  | -0.58538 | 182.1438
9.4 |  | -0.56993 | 180.2451
9.6 |  | -0.55489 | 178.2055
9.8 |  | -0.54027 | 176.0457
10 |  | -0.52605 | 173.785
10.2 |  | -0.51224 | 171.4404
10.4 |  | -0.49884 | 169.0276
10.6 |  | -0.48585 | 166.5604
10.8 |  | -0.47325 | 164.0515
11 |  | -0.46103 | 161.5119
11.2 |  | -0.44919 | 158.9516
11.4 |  | -0.43773 | 156.3795
11.6 |  | -0.42662 | 153.8032
11.8 |  | -0.41587 | 151.2298
12 |  | -0.40546 | 148.6652
12.2 |  | -0.39537 | 146.1147
12.4 |  | -0.38561 | 143.583
12.6 |  | -0.37616 | 141.0739
12.8 |  | -0.36701 | 138.5909
13 |  | -0.35815 | 136.1369
13.2 |  | -0.34957 | 133.7145
13.4 |  | -0.34126 | 131.3257
13.6 |  | -0.33322 | 128.9722
13.8 |  | -0.32543 | 126.6555
14 |  | -0.31788 | 124.3767
14.2 |  | -0.31057 | 122.1368
14.4 |  | -0.30348 | 119.9363
14.6 |  | -0.29662 | 117.7757
14.8 |  | -0.28996 | 115.6555
15 |  | -0.28351 | 113.5756